## Gjeldende
F | D |  | HMS-Artnr | Beskrivelse | Leverand-ørens artnr | Mal Type artikkel, hovedprodukt=Hj.middel/Ind.styrt hj.middel, tilbehør og reservedeler = Del, tjenester=servicetjenester | Sortiment (lokalt) | Lagervare (lokalt) | Utrangert (lokalt) | Ikke gjenbruk (lokalt) | Ikke gjenbruk (sentralt) | Utgått (sentralt) | Prisforhandlet | ikke prisforhandlet | Tidligere prisforhandlet | Ny i prisforhandlet gruppe | Funksjonsendring Tilbehør= ja Alle andre artikler= nei
|  | 0 | 291393 | Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 forstørrelsegrad -5X til 960X trådløst avstands-/nærkamera m/OCR | 300500 | HMS Hj.middel | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 291395 | Bildefanger mobil AbleGrabber m2 complete m/OCR lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 300193 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291394 | Bildefanger stasjonær Ablegrabber s3 complete m/OCR lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 300194 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 268051 | Feste Ablestand lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200741 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 215382 | Nettverksrouter lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200445 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 239920 | Feste hjørneoppheng lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200707 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 194502 | Feste komponentkasse 40 lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200217 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 253558 | Feste komponentkasse 60 lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200708 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291121 | Feste magnetarm tillegskamera Ablebaby lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200746 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 253561 | Feste tak arm lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200729 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 253559 | Forlengelse feste forlengelsearm 20cm lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200230 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 253562 | Feste vegg lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200730 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 257853 | Deksel plastkuppel lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 300203 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 253560 | Forlengelse feste forlengelsearm 40cm lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200231 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291401 | Kabel HDMI lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200722 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 215383 | Nettverkskort eksternt USB lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200446 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291400 | Nettverkspunkt trådløst lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200218 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 198683 | Overleggsplate Abletable lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200261 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 215116 | Program OCR lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 300196 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291403 | Signalbehandler HDMI scaler lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200737 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291402 | Signalbehandler HDMI splitter lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200703 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291399 | Tilleggskamera Ablebaby Microsoft lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200744 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291398 | Tilleggskamera Ablebaby Razer lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200743 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291397 | Tilleggskamera Ablecenter Compact 01 lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 300502 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291396 | Tilleggskamera Ablemove lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 200500 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja
|  | 0 | 291404 | Lader Poe lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 300220 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 291405 | Kabel nettverksledning lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 300230 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 291406 | Kamera PTZ lese-TV skolesystem AC-03 AC-03 | 300490 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 291407 | Fjernkontroll lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | 300205 | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 194493 | Installasjon lese-TV skolesystem AbleCenter timepris |  | HMS Servicetjeneste | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 233103 | Reisetid lese-TV skolesystem AbleCenter timepris |  | HMS Servicetjeneste | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 194494 | Opplæring lese-TV skolesystem AbleCenter timepris |  | HMS Servicetjeneste | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | 291408 | Fjernhjelp lese-TV skolesystem AbleCenter timepris |  | HMS Servicetjeneste | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 5A-5C Skolesystem (hidden)
F | D | Rammeavtale Handling Ved ny avtale = insert Ved endringer = update | Type | Bestillingsnr (Rammeavtnr) Nummer knyttet til den enkelte leverandør på den enkelte avtale. Tildeles av Systemansvarlig ved lasting av ny avt. | HMS-Artnr | Kategori | Beskrivelse | Enhet | Pris u/mva | Leverandørens artnr | Anbudsnr Nummeret på anbudskonkurransen, lik for alle kataloger per anbud. Format: 15-4619 | Delkontrakt | Valutakode | Dato fom Opprettes i tekstformat: dd.mm.åååå | Dato tom inkl opsjoner Opprettes i tekstformat: dd.mm.åååå | Artikkel Handling Artikkel ny for oebs = insert Ved endringer = update | Mal Type artikkel, hovedprodukt=Hj.middel/Ind.styrt hj.middel, tilbehør og reservedeler = Del, tjenester=servicetjenester | Sortiment (lokalt) | Lagervare (lokalt) | Utrangert (lokalt) | Ikke gjenbruk (lokalt) | Ikke gjenbruk (sentralt) | Utgått (sentralt) | Prisforhandlet | ikke prisforhandlet | Tidligere prisforhandlet | Ny i prisforhandlet gruppe | Funksjonsendring Tilbehør= ja Alle andre artikler= nei | Målgruppe barn | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Verdi tekn. spes. 1 | Verdi tekn. spes. 2 | Verdi tekn. spes. 3 | Verdi tekn. spes. 4 | Verdi tekn. spes. 5 | Verdi tekn. spes. 6 | Verdi tekn. spes. 7 | Verdi tekn. spes. 8 | Verdi tekn. spes. 9 | Verdi tekn. spes. 10 | Verdi tekn. spes. 11 | Verdi tekn. spes. 12 | Verdi tekn. spes. 13 | Verdi tekn. spes. 14 | Verdi tekn. spes. 15 | Verdi tekn. spes. 16 | Verdi tekn. spes. 17 | Verdi tekn. spes. 18 | Verdi tekn. spes. 19 | Verdi tekn. spes. 20 | po | rer | Leverandør Firmanavn | Leverandørsted Postnr og sted | Produktnavn | Produktet er samsvarserklært, jf. Bilag 1 punkt 3.1 (ja) | Timepris opplæring u/mva | Timepris fjernhjelp u/mva | Kun 5A og 5B: Timepris installasjon u/mva | Timepris reisetid u/mva | Lev.art.nr tilbehør pult - vegg- og takfeste som inngår i totalpris i delkontrakt 5A | Lev.art.nr tilbehør OCR som inngår i totalpris i delkontrakt 5B og 5C | Lev.art.nr tilbehør videograbber/bildefanger som inngår i totalpris i delkontrakt 5B | LED-belysning (ja/nei) | Kan koples til bærbar PC (ja) | Kablet overføring til tilkoblet enhet (ja/nei) | Trådløst overføring til tilkoblet enhet (ja/nei) | Betjening via tilkoblet enhet (ja/nei) | Faste posisjoner på avstandskamera (ja/nei) | Delt skjerm (ja) | Oppløsning kamera (f.eks. HD/Full HD/UHD) | Forstørrelsesgrad min-maks | Arbeidshøyde (cm) | Vekt (kg) | Størrelse HxBxD (cm) | Regulering av belysning (ja/nei) | Windows | macOS | Chrome OS | Annet OS | Antall språk i OCR | Automatisk gjenkjenning av språk (ja/nei) | OCR behandler maks. arkstørrelse (f.eks A3/A4) | Antall kontrastfargekombinasjoner (I tillegg til fullfarge) | Mulighet å redusere antall kontrastfargekombinasjoner (ja/nei) | Brukstid batteri (timer) | Leselinje (ja/nei) | Antall split-muligheter på skjermen | Låsbart fokus (ja/nei) | Indikator forstørringsgrad (ja/nei) | Betjeningspanel (Fast, løst, trådløst, app) | Produsentland | Vesentlige tilleggsopplysninger
[5 empty] | Ny | 220318 | Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 forstørrelsegrad -5X til 960X trådløst avstand- og nærkamera med OCR | STK | 59600 | 300500 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Hj.middel | [11 empty] | Nei | [25 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | AbleCenter AC-03 | ja | 1000 | 850 | 850 | 500 | 200730 | 300196 | videograbber tilbys som tilbehør | nei | ja | nei | ja | ja | ja | ja | HD/Full HD | minus 5X til 960X | opptil 500 | 5 | 60x60x20 | nei | ja | ja | ja | ja | 9 | nei | A3/A4 | 65536 | ja | I/A | nei | 4 | ja | nei | fast, løst, trådløst eller via app | Norge | Kompatibel med Teams og Zoom
[6 empty] | 970621 | Opplæring Lese-TV skolesystem AbleCenter timepris | STK | 1000 |  | 19-18128 | 5B |  | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Servicetjeneste | [37 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG
[6 empty] | 970621 | Fjernhjelp Lese-TV skolesystem AbleCenter timepris | STK | 850 |  | 19-18128 | 5B |  | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Servicetjeneste | [37 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG
[6 empty] | 970121 | Installasjon Lese-TV skolesystem AbleCenter timepris | STK | 850 |  | 19-18128 | 5B |  | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Servicetjeneste | [37 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG
[6 empty] | 970321 | Reisetid Lese-TV skolesystem AbleCenter timepris | STK | 500 |  | 19-18128 | 5B |  | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Servicetjeneste | [37 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG

## Tilbehør (hidden)
F | D |  | Rammeavtale Handling | Type | Bestillingsnr (Rammeavtnr) | HMS-Artnr | Kategori | Beskrivelse | Enhet | Pris u/mva | Leverandørens artnr | Anbudsnr | Delkontrakt | Valutakode | Dato fom | Dato tom | Artikkel Handling | Mal | Sortiment (lokalt) | Lagervare (lokalt) | Utrangert (lokalt) | Ikke gjenbruk (lokalt) | Ikke gjenbruk (sentralt) | Utgått (sentralt) | Prisforhandlet | ikke prisforhandlet | Tidligere prisforhandlet | Ny i prisforhandlet gruppe | Funksjonsendring | Målgruppe barn | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Verdi tekn. spes. 1 | Verdi tekn. spes. 2 | Verdi tekn. spes. 3 | Verdi tekn. spes. 4 | Verdi tekn. spes. 5 | Verdi tekn. spes. 6 | Verdi tekn. spes. 7 | Verdi tekn. spes. 8 | Verdi tekn. spes. 9 | Verdi tekn. spes. 10 | Verdi tekn. spes. 11 | Verdi tekn. spes. 12 | Verdi tekn. spes. 13 | Verdi tekn. spes. 14 | Verdi tekn. spes. 15 | Verdi tekn. spes. 16 | Verdi tekn. spes. 17 | Verdi tekn. spes. 18 | Verdi tekn. spes. 19 | Verdi tekn. spes. 20 | po | rer | Leverandør | Leverandørsted | Type (skjerm, oppgradering etc) | Egennavn på tilbehør (hvis det finnes) | Tilbehør til produkt i delkontrakt | Vesentlige tilleggsopplysninger
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Stasjonær bildefanger med ocr Ablegrabber s3 complete Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 17800 | 300194 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Stasjonær bildefanger med OCR | AbleGrabber S3 Complete | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Mobil bildefanger med ocr AbleGrabber m2 complete Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 17800 | 300193 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Mobil bildefanger med OCR | AbleGrabber M2 Complete | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Tilleggskamera Ablemove Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 24800 | 200500 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Tilleggskamera | AbleMove | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Tilleggskamera Ablecenter Compact 01 Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 19800 | 300502 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Tilleggskamera | AbleCenter Compact 01 | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Tilleggskamera Ablebaby razer Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 4999 | 200743 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Tilleggskamera | AbleBaby Razer | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Tilleggskamera Ablebaby microsoft Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 3999 | 200744 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Tilleggskamera | AbleBaby Microsoft | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Feste anordning Magnetarm til Ablebaby Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 399 | 200746 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Feste anordning | Magnetarm til AbleBaby | AbleCenter AC-03 DK5B
[7 empty] | 220318 | Forlengelse feste Forlengelsearm 20 cm Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 400 | 200230 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Forlengelse til feste | Forlengelsearm 20 cm | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Forlengelse feste Forlengelsearm 40 cm Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 600 | 200231 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Forlengelse til feste | Forlengelsearm 40 cm | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Feste anordning Hjørneoppheng Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 400 | 200707 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Feste anordning | Hjørneoppheng | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Feste anordning Takfeste arm Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 600 | 200729 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Feste anordning | Takfeste arm | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Feste anordning Komponentkasse 40 Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 1490 | 200217 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Feste anordning | Komponentkasse 40 | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Feste anordning Komponentkasse 60 Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 1690 | 200708 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Feste anordning | Komponentkasse 60 | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Feste anordning Ablestand Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 990 | 200741 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Feste anordning | AbleStand | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Overleggsplate Abletable Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 600 | 200261 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Overleggsplate | AbleTable | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Nettverkspunkt Trådløst nettverkspunkt Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 690 | 200218 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Nettverkspunkt | Trådløs nettverkspunkt | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Nettverkskort Nettverkskort eksternt USB Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 830 | 200446 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Nettverkskort | Nettverkskort eksternt USB | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Kabel HDMI kabel Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 250 | 200722 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Kabel | HDMI Kabel | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Signal behandler HDMI splitter Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 590 | 200703 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Signal behandler | HDMI Splitter | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Signal behandler HDMI scaler Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 1900 | 200737 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Signal behandler | HDMI Scaler | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Programvare OCR programvare Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 2900 | 300196 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | OCR programvare | OCR Programvare til AbleCenter | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  |  |  | STK | [7 empty] | insert |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei

## Reservedeler (hidden)
F | D |  | Rammeavtale Handling | Type | Bestillingsnr (Rammeavtnr) | HMS-Artnr | Kategori | Beskrivelse | Enhet | Pris u/mva | Leverandørens artnr | Anbudsnr | Delkontrakt | Valutakode | Dato fom | Dato tom | Artikkel Handling | Mal | Sortiment (lokalt) | Lagervare (lokalt) | Utrangert (lokalt) | Ikke gjenbruk (lokalt) | Ikke gjenbruk (sentralt) | Utgått (sentralt) | Prisforhandlet | ikke prisforhandlet | Tidligere prisforhandlet | Ny i prisforhandlet gruppe | Funksjonsendring | Målgruppe barn | Alternativ 2 | Alternativ 3 | Alternativ 4 | Verdi tekn. spes. 1 | Verdi tekn. spes. 2 | Verdi tekn. spes. 3 | Verdi tekn. spes. 4 | Verdi tekn. spes. 5 | Verdi tekn. spes. 6 | Verdi tekn. spes. 7 | Verdi tekn. spes. 8 | Verdi tekn. spes. 9 | Verdi tekn. spes. 10 | Verdi tekn. spes. 11 | Verdi tekn. spes. 12 | Verdi tekn. spes. 13 | Verdi tekn. spes. 14 | Verdi tekn. spes. 15 | Verdi tekn. spes. 16 | Verdi tekn. spes. 17 | Verdi tekn. spes. 18 | Verdi tekn. spes. 19 | Verdi tekn. spes. 20 | po | rer | Leverandør | Leverandørsted | Type (skjerm, lader etc) | Egennavn på reservedel (hvis det finnes) | Reservedel til produkt i DK | Vesentlige tilleggsopplysninger
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Lader Poe Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 840 | 300220 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Lader | PoE til AbleCenter | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Nettverk router Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 2490 | 200445 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Nettverk router | Router til AbleCenter | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Deksel plastkuppel Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 208 | 300203 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | [25 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Deksel | Plastkuppel til AbleCenter | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Kabel nettverksledning Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 150 | 300230 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Kabel | Nettverksledning til AbleCenter | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Feste veggfeste Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 600 | 200730 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | [25 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Feste | Veggfeste til AbleCenter | AbleCenter AC-03 DK5B
[7 empty] | 220318 | Kamera PTZ Lese-TV skolesystem AC-03 AC-03 | STK | 29800 | 300490 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | [25 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Kamera | PTZ kamera til AbleCenter AC-03 | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  | 220318 | Fjernkontroll Lese-TV skolesystem AbleCenter AC-03 | STK | 290 | 300205 | 19-18128 | 5B | NOK | 01.09.2021 | 31.08.2025 | insert | HMS Del | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | [22 empty] | ABLECON AS | 3117 TØNSBERG | Fjernkontroll | Fjernkontroll til AbleCenter | AbleCenter AC-03 DK5B
|  | 0 | insert | offisiell |  |  |  |  | STK | [7 empty] | insert |  | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |  |  | Nei | Nei | Nei
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell
|  | 0 | insert | offisiell